Деятельность ООО «ФОТОН» за I-й квартал 2026 года.

Электрические сети, принадлежащие ООО «ФОТОН» на праве аренды, находятся в удовлетворительном состоянии.

|  | Январь | Февраль | Март |
| --- | --- | --- | --- |
| Плановые отключения | 2:02:00 | 0 | 13 мин. |
| Аварийные отключения | 34 мин. | 13:29:00 | 32 мин. |
| Общая генерация | 1 376,613 МВт | 1 241,370 МВт | 1 153,307 МВт |
| Кол-во недопоставленной энергии | 4.625 | 24.011 | 0.698 |